Załącznik nr 6 do SIWZ

GWARANCJA I SERWIS – WYMAGANIA

Przedmiot zamówienia: dostawa „Aparatu USG”

| L.p. | Parametr / Warunek Graniczny | Odpowiedź Wykonawcy. Podać oferowany parametr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji minimum 24 m-cy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym instruktażu. |  |
| 2. | Okres gwarancji na części zamienne minimum 12 m-cy |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa wynosi maksimum 24 godzin od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 2 dni robocze |  |
| 5. | Maksymalny czas naprawy 14 dni kalendarzowych oraz urządzenie zastępcze w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 10 dni od momentu przystąpienia do naprawy |  |
| 6. | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo. |  |
| 7. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego. |  |
| 8. | W przypadku niesprawności aparatu powyżej 3 dni roboczych minimalny okres, o który przedłuża się gwarancję w przypadku naprawy – 1 dzień |  |
| 9. | Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 10 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela |  |
| 10. | Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy do Kierownika Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego, w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy |  |
| 11. | Wykonanie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia |  |
| 12. | Wykonanie minimum 1 przeglądu bezpłatnego w pierwszym roku okresu po gwarancyjnego zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. |  |
| 13. | Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. Podać poniższe dane: serwis:...................................................... adres serwisu:........................................... tel.: .......................................................... faks: ......................................................... e-mail........................................................ |  |
| 14. | Dla dostarczanego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentacje urządzenia. |  |
| 15. | Po każdej interwencji Wykonawca dokona wpisu do paszportu urządzenia lub teczki dokumentacji oraz dostarczy kartę pracy z opisem wykonanych czynności, wymienionych części itp. |  |
| 16. | W okresie gwarancji Wykonawca udzieli bezpłatnej, wszechstronnej pomocy użytkownikowi (dodatkowe szkolenia instruktarzowe), jeżeli wystąpią jakiekolwiek trudności związane z eksploatacją urządzenia. |  |
| 17. | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca; po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji. |  |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy