##### Załącznik nr 7 do SIWZ

GWARANCJA I SERWIS - WYMAGANIA

Przedmiot przetargu:

Dostawa wycinarek krążków do bibuł z wysuszonymi próbkami krwi do badań przesiewowych – 8 szt.

Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenie typ: . . . . . . . . . .

Rok produkcji:  2017  (urządzenia fabrycznie nowe)

| L.p. | Parametr / Warunek Graniczny | Odpowiedź Wykonawcy. Podać oferowany parametr. |
| --- | --- | --- |
| Wycinarka krążków z bibuł |
| 1 | Okres gwarancji min. 12 m-cy. |  |
| 2 | Gwarancja na części zamienne – zgodna z okresem gwarancyjnym. |  |
| 3 | Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii do 2 dni roboczych. |  |
| 4 | Maksymalny czas naprawy do 14 dni kalendarzowych. Po tym okresie za każdy przekroczony dzień dodatkowe 5 dni wydłużenia gwarancji. Czas przystąpienia do naprawy do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |
| 5 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – max. 3 (w przypadku tej samej części). |  |
| 6 | Minimalny okres, o który przedłuża się gwarancję przypadku naprawy – 1 dzień do 14 dni, powyżej zgodnie z pkt. 4. |  |
| 7 | Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 7 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. |  |
| 8 | Wykonanie łącznie minimum 1 przeglądu bezpłatnego pod koniec roku eksploatacji w okresie gwarancyjnym zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. |  |
| 9 | Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Warszawy (podać adres). |  |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy