##### Załącznik nr 6.4 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii

– II etap”

Przedmiot: 	Stół roboczy- 1 szt. (0.108)

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2017

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/ NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół roboczy z szafką jednodrzwiową oraz zlewem, pod zlewem półka wymiary : 1500x600x 890 mm (szer.gł.wys.) wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK, podać |  |
| 2 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
| 3 | Gwarancja min. 12 miesięcy. | TAK, podać |  |

Przedmiot: 	Stół roboczy- 1 szt. (0.100)

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2017

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/ NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół roboczy ze zlewem jednokomorowym, pod zlewem półka wymiary : 800x600x 890 mm (szer.gł.wys.) wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesięcy. | TAK, podać |  |

Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.  Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

W przypadku niewykończenia pomieszczeń przez Generalnego Wykonawcę inwestycji Zamawiający sporządzi protokół podpisany przez Obie Strony wydłużający odpowiednio termin montażu mebli.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy