##### Zał. nr 6 do SIWZ

GWARANCJA I SERWIS - WYMAGANIA

Przedmiot postępowania:  „Zestaw do tandemowej spektrometrii mas”

Producent / Firma: …………………………………………………………………………………

Rok produkcji:  2017 (urządzenia fabrycznie nowe)

| L.p. | Parametr / Warunek Graniczny | Odpowiedź Wykonawcy. Podać oferowany parametr. |
| --- | --- | --- |
| Wszystkie urządzenia |
| 1. | Okres gwarancji min.: 12 m-cy |  |
| 2. | Gwarancja na części zamienne – min. 6 m-cy lub zgodna z okresem gwarancyjnym |  |
| 3. | Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii do 72 godzin |  |
| 4. | Maksymalny czas naprawy do 7 dni kalendarzowych. W przypadku przedłużającego się czasu naprawy, każdy dzień wydłuża okres gwarancji o kolejne 5 dni. |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – max. 3 (w przypadku tej samej części) |  |
| 6. | Minimalny okres, o który przedłuża się gwarancję w przypadku naprawy – 1 dzień, powyżej 7 dni zgodnie pkt 4 |  |
| 7. | Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 7 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela |  |
| 8. | Wykonanie minimum 1 przeglądu bezpłatnego pod koniec pierwszego roku eksploatacji zestawu, zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie poszczególnych urządzeń. |  |
| 9. | Dostępność autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Warszawy (podać adres). |  |

Inne:

Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy