##### Zał. nr 3 do SIWZ

GWARANCJA I SERWIS - WYMAGANIA

Przedmiot postępowania: System do badań neonatalnych przesiewowych – kpl. 6

Producent / Firma sprzęt laboratoryjny: ……………………………… Urządzenie typ: …………………

Producent / Firma sprzęt laboratoryjny: ……………………………… Urządzenie typ: …………………

Producent / Firma sprzęt informatyczny: …………………….……… Urządzenie typ: …………..…….

Rok produkcji: 2016 (urządzenia fabrycznie nowe)

| L.p. | Parametr / Warunek Graniczny | Odpowiedź Wykonawcy. Podać oferowany parametr. |
| --- | --- | --- |
| Wszystkie urządzenia |
| 1. | Okres gwarancji na sprzęt laboratoryjny min. 12 miesięcy. |  |
| 2. | Okres gwarancji na sprzęt informatyczny min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych min. 7 lat. |  |
| 4. | Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii do 48 godzin w dni robocze. |  |
| 5. | Maksymalny czas naprawy do 10 dni roboczych. W przypadku przedłużającego się czasu naprawy, każdy dzień wydłuża okres gwarancji o kolejny 1 dzień. |  |
| 6. | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo. |  |
| 7. | Dostępność autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (podać dane teleadresowe i kontaktowe). |  |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy