# Institute of Mother and Child

L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 4 kwietnia 2017 roku

### A/ZP/SZP.251-11/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

### Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-11/17 na:

### „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu na Bloku Operacyjnym Kliniki Położnictwa i Ginekologii”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie oficjalnych instrukcji obsługi przygotowanych przez Producenta w języku angielskim oraz dodatkowo podstawowych instrukcji dla użytkownika (stanowiskowych) w języku polskim?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji do 12 tygodni?

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu od zgłoszenia do podjęcia reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze? Zdalna diagnostyka będzie wykonywana niezwłocznie przez techników Producenta, a ewentualna diagnostyka na miejscu może być wymagana dopiero w kolejnym etapie.

Odpowiedź nr 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy? Ze względu na specyfikę zamawianego systemu, musi on być produkowany na specjalne zamówienie i Producent nie dysponuje drugim systemem o takiej samej konfiguracji. Ponadto awaria elementów systemu zintegrowanego nie spowoduje przestoju sali operacyjnej, gdyż sprzęt medyczny będzie mógł pracować także w przypadku całkowitego wyłączenia systemu zintegrowanego - będzie możliwość wykonywania operacji.

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający odstępuje od wymagania dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Andrzej Olszewski

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie niniejszego pisma, zgodnie z art. 18 ust. 2 przepisy przejściowe ustawy Prawo zamówień publicznych na

e-mail: barbara.kedra@imid.med.pl

Wyjaśnienia SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 4 kwietnia 2017 r.