Część nr 2     
                                                            
                                         Załącznik nr 6 do SIWZ 

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH
Przedmiot postępowania dostawa: „Wyposażenia bloku operacyjnego ginekologiczno-położniczego”  

Część nr 2 – WYPOSAŻENIE ANESTEZJOLOGII
I Stelaż do worków foliowych
Nazwa producenta/Kraj:
____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 


            1 SZT.                                    

Rok produkcji :
       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK WYMAGANY
	Odpowiedź Wykonawcy/

Parametry oferowane opisać

	I.
	Parametry techniczne
	

	1.
	Stelaż do worków foliowych 100l - podwójny, z pokrywami
	

	2.
	Wózek z dwoma uchwytami do worków 
	

	3.
	Wózek wyposażony w dwie pokrywy tworzywowe(kolor: czerwona, niebieska, żółta, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie 
	

	4.
	Pokrywy po otwarciu zatrzymują się w pozycji 83°
	

	5.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą)            (+/-10 mm)
	

	6.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	

	7.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	

	8.
	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	

	9.
	Wymiary zewnętrzne (dłxszexwys) w mm: 860x510x910 mm  (+/-10 mm)
	

	II.
	Pozostałe warunki
	

	1.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	


II  Stojak do płynów infuzyjnych
Nazwa producenta/Kraj:
____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 


            4 SZT.                                    

Rok produkcji :
       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK WYMAGANY
	Odpowiedź Wykonawcy/

Parametry oferowane opisać 

	I.
	Parametry techniczne
	

	1.
	Stojak wyposażony w cztery nie całkowicie wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi
	

	2.
	Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm
	

	3.
	Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (wszystkie kółka bez blokady) (+/- 10 mm)
	

	4.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	

	5.
	Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	

	6.
	Podstawa ze stali w gatunku S 235 wg EN malowana proszkowo
	

	7.
	Dopuszczalne obciążenie 8 kg
	

	8.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	

	10.
	Stojak wyposażony w listwę elektryczną.
	

	11.
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 560x560x1200/2150 mm (+/- 10 mm)
	

	II.
	Pozostałe warunki
	

	1.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	


III Stolik opatrunkowy
Nazwa producenta/Kraj:
____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 


            3 SZT.                                    

Rok produkcji :
       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK WYMAGANY
	Odpowiedź Wykonawcy/

Parametry oferowane opisać 

	I.
	Parametry techniczne
	

	1.
	Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	

	2.
	Stolik z blatem zagłębionym, i półką zagłębioną. Blat i półka w formie wyjmowanych tac.
	

	3.
	Odległość między blatami wynosi 445 mm
	

	4.
	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku
	

	5.
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
	

	6.
	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża
	

	7.
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego
	

	8.
	Stolik wyposażony w dwa relingi umieszczone na krótszych bokach, na 1/3 wysokości (od góry)
	

	9.
	W zestawie chwyt na pojemnik na igły.
	

	10.
	W zestawie kosz na śmieci z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej (zawieszony na relingu).
	

	8.
	Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 400x500 mm (+/- 10 mm)
	

	9.
	Wymiary zewnętrzne bez akcesoriów ( dłxszerxwys) w mm 515x570x900 (+/- 10 mm)
	

	II.
	Pozostałe warunki
	

	1.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	


IV Taboret
Nazwa producenta/Kraj:
____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 


            8 SZT.                                    

Rok produkcji :
       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK WYMAGANY
	Odpowiedź Wykonawcy/

Parametry oferowane opisać

	I.
	Parametry techniczne
	

	1.
	Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym
	

	2.
	Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm
	

	3.
	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych
	

	4.
	Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym
	

	5.
	Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej)
	

	6.
	Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra – dół, przód – tył)
	

	7.
	Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
	

	8.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża)
	

	9.
	Taboret z obręczą pod nogi
	

	10.
	Dopuszczalne obciążenie 135 kg
	

	11.
	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	

	12.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	

	13.
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630 mm ( +/- 10 mm)
	

	II.
	Pozostałe warunki
	

	1.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	


V Wózek medyczny dwuszufladowy
Nazwa producenta/Kraj:
____________________________________________________

Nr katalogowy:                       ____________________________________________________

Ilość: 


            1 SZT.                                    

Rok produkcji :
       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK WYMAGANY
	Odpowiedź Wykonawcy/

Parametry oferowane opisać

	I.
	Parametry techniczne
	

	1.
	Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	

	2.
	Wózek wyposażony w dwie szuflady umieszczone w górnej części szafki (jedna szuflada pod drugą)
	

	3.
	Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm
	

	4.
	Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem
	

	5.
	Poniżej wolna przestrzeń o wymiarach 565x560x360 mm (+/- 10 mm) 
	

	6.
	W dolnej części wózka znajduje się półka
	

	7.
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
	

	8.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	

	9.
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego
	

	10.
	Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka
	

	  11.
	Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron)
	

	 12.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	

	 13.
	Wózek jest wyposażony w relingi boczne na akcesoria 
	

	14
	Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm                  ( +/- 10 mm)
	

	 15.
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x730x1045 mm ( +/- 10 mm)
	

	 16.
	Uchwyty szuflad oraz raczka do prowadzenia wykonana z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stali
	

	17.
	Fronty szuflad malowane proszkowo farbami z jonami srebra o właściwościach antybakteryjnych
	

	18. 
	Wózek wyposażony w listwę elektryczną
	

	II.
	Pozostałe warunki
	

	1.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	


VI Wózek medyczny trzyszufladowy
Nazwa producenta/Kraj:
____________________________________________________

Nr katalogowy:                      ____________________________________________________

Ilość: 


            4 SZT.                                    

Rok produkcji :
       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK WYMAGANY
	Odpowiedź Wykonawcy/

Parametry oferowane opisać 

	I.
	Parametry techniczne
	

	1.
	Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	

	2.
	Wózek wyposażony w trzy szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą)
	

	3.
	Wysokość użytkowa dwóch górnych szuflad wynosi 113 mm, trzeciej 290 mm
	

	4.
	Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem
	

	5.
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
	

	6.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	

	7.
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego
	

	8.
	Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka
	

	9.
	Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą                 z trzech stron)
	

	10.
	Na całe długości wózka półka umieszczona nad blatem.
	

	11.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	

	12.
	Wózek jest wyposażony w relingi boczne
	

	13.
	Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm                         ( +/-10 mm)
	

	14.
	Wymiary zewnętrzne bez akcesoriów (dłxszerxwys)                  w mm: 655x700x985 mm ( +/- 10 mm)
	

	15.
	Uchwyty szuflady oraz rączka do prowadzenia wykonana z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stali
	

	16.
	Fronty szuflad malowane proszkowo farbami zawierające jony srebra o właściwościach bakteriobójczych.
	

	II.
	Wyposażenie
	

	1.
	Blat boczny wysuwany
	

	2.
	Uchwyt na pojemnik na igły
	

	3.
	Pojemnik na cewniki z zabudowanym dnem z prętów ze stali nierdzewnej w gatunki 1.4301 (304)
	

	4.
	Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego           ( w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim 5 pojemników) 
	

	5.
	Pojemnik na 3 opakowania rękawiczek wykonany z ze stali nierdzewnej w gatunki 1.4301 (304)
	

	6.
	Podziałka z plexi, wyjmowana, dzieląca szufladę na 4 części (możliwość regulacji wielkości części) 
	

	7.
	Podziałka z plexi, wyjmowana dzieląca szufladę na 6 części (możliwość regulacji wielkości części) 
	

	8.
	Kosz na śmieci z pokrywą wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) 
	

	III.
	Pozostałe warunki
	

	1.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	


UWAGA: 

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.








     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                       Pieczęć i podpis osoby umocowanej 

                                         
                                 do reprezentowania Wykonawcy

