##### Część 4 						                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: taborety medyczne

- TABORET  medyczny z grubym siedziskiem

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          36 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Potwierdzenie warunku wraz z opisem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóżki wykonane ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo ze stopkami antypoślizgowymi, zapobiegającymi zniszczeniu podłoża. | TAK |  |
| 2 | Siedzisko o grubości całkowitej 5,5 ± 0,5 cm (grubość pianki 3,5 ± 0,5 cm) wykonane z pianki poliuretanowej obłożonej tworzywem skóropodobnym, łatwo zmywalnym. | TAK |  |
| 3 | Wysokość: 47 ± 1 cm | TAK |  |
| 4 | Średnica siedziska 35,5 ± 1,5 cm | TAK |  |
| 5 | Okres gwarancji: min. 24 m-ce | TAK, podać |  |

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy