## Arkusz1
Załącznik nr 2 SIWZ
TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Część nr 1 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
Rękawice chirurgiczne sterylne pudrowane, zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana, jałowe, sterylizowane radiacyjnie o anatomicznym kształcie z niską zawartością białek lateksowych max. 50 µg/g, współczynnik AQL dla szczelności ≤1,0 , niska zawartość pudru, kształt w pełni anatomiczny, rolowany mankiet, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, minimalna długość rękawicy dla każdego rozmiaru 285 mm, grubość pojedynczej ścianki rękawicy: na palcach 0,22 mm +/- 0,025 mm, na dłoni 0,21 mm +/- 0,025 mm, na mankiecie min. 0,145 mm, opakowanie jednostkowe zewnętrzne typu folia-folia. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671.
1 | rozmiar 6 | para | 2000
2 | rozmiar 6,5 | para | 20000
3 | rozmiar 7 | para | 20000
4 | rozmiar 7,5 | para | 9000
5 | rozmiar 8 | para | 5000
6 | rozmiar 8,5 | para | 1000
7 | rozmiar 9 | para | 1000
RAZEM:
Pieczęć i podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy