## Arkusz1
Załącznik nr 2 SIWZ
TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Część nr 2 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, sterylne, zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana, sterylizowane radiacyjnie, o obniżonej zawartości protein lateksowych poniżej 20 µg/g, współczynnik AQL dla szczelności ≤0,65; dobrze dopasowane o anatomicznym kształcie - łatwe w nakładaniu, mankiet rolowany, odporne na rozerwanie, minimalna długość rękawicy dla każdego rozmiaru 295 mm, grubość pojedynczej ścianki rękawicy: na palcach 0,23 mm +/- 0,025 mm, na dłoni 0,22 mm +/- 0,025 mm, na mankiecie min. 0,165 mm, opakowanie jednostkowe zewnętrzne typu folia-folia. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671.
1 | rozmiar 6,5 | para | 2000
2 | rozmiar 7 | para | 2000
3 | rozmiar 7,5 | para | 2000
4 | rozmiar 8 | para | 2000
5 | rozmiar 8,5 | para | 300
6 | rozmiar 9 | para | 500
Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, bezlateksowe, syntetyczne - neoprenowe pokryte polimerem, zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana, w kolorze ciemno beżowym lub brązowym, nie powodujące alergii typ I i IV, współczynnik AQL dla szczelności ≤0,65; grubość pojedynczej ścianki: mankiet: min. 0,145 mm, dłoń: 0,18 mm +/-0,015 mm, palce: 0,22 mm +/- 0,015 mm, mankiet rolowany, minimalna długość 295 mm. Opakowanie podwójne, zewnętrzne foliowo-foliowe, podciśnieniowe, sterylizowane radiacyjnie. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671.
7 | rozmiar 6,5 | para | 3500
8 | rozmiar 7 | para | 3000
9 | rozmiar 7,5 | para | 2500
10 | rozmiar 8 | para | 300
11 | rozmiar 8,5 | para | 200
12 | rozmiar 9 | para | 200
Rękawice mikrochirurgiczne lateksowe bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, sterylne, zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana, w kolorze brązowym nie powodującym zjawiska odblasku, sterylizowane radiacyjnie, o obniżonej zawartości protein lateksowych poniżej 20 µg/g, współczynnik AQL dla szczelności ≤0,65; dobrze dopasowane o anatomicznym kształcie - łatwe w nakładaniu, mankiet rolowany, odporne na rozerwanie, minimalna długość rękawicy dla każdego rozmiaru 295 mm, grubość pojedynczej ścianki rękawicy: na palcach 0,18 mm+/-0,015 mm, na dłoni 0,17 mm+/-0,015 mm, na mankiecie min.0,145 mm, opakowanie jednostkowe zewnętrzne typu folia-folia. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671.
13 | rozmiar 8 | para | 500
14 | rozmiar8,5 | para | 500
RAZEM:
Pieczęć i podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy