## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
TABELA ASORTYMENTOWO - CENOWA
Część nr 1 - Taśmy
LP | Opis Materiału | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jednostk-owa netto w pln | Wartość Netto w pln | VAT % | Wartość Brutto w pln | Nr kat. | Producent | Nazwa handlowa
1 | System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Zestaw składa się z TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) -3 kotwy wraz ze szwami , prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Insertion Guide) o śr 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu zawieszenia, wykananego z polipropylenu monofilamentowego i igły. | szt | 2
2 | System leczenia wypadania macicy .Wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia tylnego i szczytowego macicyz wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy . System jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo-kolcowymi. Siatka polipropylenowa , monofilamentowa , niewchłanialna posiada 6 mm otwory w części centralnej. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych. Parametry techn: gr siatki 0,5 mm, wielkość porów 0,5-1 µm | szt | 5
3 | System leczenia wypadania macicy .Wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego macicy poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy . System jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo-kolcowymi, 6 punktów mocowania o kącie 360°. Siatka polipropylenowa , monofilamentowa , niewchłanialna o gramaturze 16g/m2. w częsci centralnej znak umożliwiający symetryczne umieszczenie implantu pod szyją pęcherz moczowego. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłomowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techn: gr siatki 0,5 mm, wielkość porów 0,5-1 µm | szt | 10
4 | System do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet ( TOT system) Parametry: 1. system jednorazowy 2. Monofilamentowa , 100% polipropylenowa ,nie wchłanialna taśma (szer - 1,3 cm, gr - 0,4 mm, gramatura 62g/m2 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy 4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm (z pamięcią powrotną) 5. NIetraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy 6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione | szt | 15
5 | System do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy ( POP Repair System) , jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) współistniejącego z cystocele. Jednorazowy system z polipropylenowej, monofilamentowej ,niewchłanialnej siatki o fabrycznie przygotowanym wykroju .Brzegi taśm i siatki zgrzewane laserowo. Siatka ma cztery punkty mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące oraz dwa ramiona przezzasłonowe. W części centralnej siatki znajdują się 6 mm otwory , w ilości 16-u .System 3 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygieciem igieł Igła przedłonowa o średnicy 3,5 mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm. lmplantacja następuje z dostępu przedonowego oraz przez otwory zasłonione. | szt | 10
6 | System do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy ( POP Repair System), do naprawy rectocele i sklepienia pochwy. Jednorazowy system z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o uniwersalnym kształciei, fabrycznie przygotowanym wykroju, brzegi taśm i siatki zgrzewane laserowo. Siatka ma 2 punkty mocowania - dwa przedłonowe ramiona do stabilizacji oraz 15 6-cio mm makrootworów w centralnej części siatki. W zestawie 2 jednorazowe igły z ergonomicznym uchwytem i dwupłaszczyznowym wygięciem o śr. 3,25 oraz 4 mm. | szt | 4
RAZEM:
podpis osoby umocowanej
do reprezentowania Wykonawcy