##### Załącznik nr 6.9 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii

– II etap”

Przedmiot:  KONTENER TRANSPORTOWY- 1 szt.

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2017

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/ NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 | TAK |  |
| 2 | Wózek zamykany z pokrywą. | TAK |  |
| 3 | Pokrywa z składana z dwóch części: 1/3 stała, 2/3 otwierane pod kątem min. 180° | TAK |  |
| 4 | Przednia klapa składana z dwóch części. | TAK |  |
| 5 | Dolna część klapy przymocowana na stałe na 1/2 wysokości kontenera; górna część uchylna. | TAK |  |
| 6 | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy min. ( 100 mm, dwa koła z hamulcem. | TAK |  |
| 7 | Wózek wyposażony w krążki odbojowe, zabezpieczające wózek podczas transportu. | TAK |  |
| 8 | Uchwyt do prowadzenia wózka. | TAK |  |
| 10 | Wózek wyposażony w kranik odpływowy. | TAK |  |
| 11 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 12 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 600 x 1200 mm. | TAK, podać |  |
| 13 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |

Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.  Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

W przypadku niewykończenia pomieszczeń przez Generalnego Wykonawcę inwestycji Zamawiający sporządzi protokół podpisany przez Obie Strony wydłużający odpowiednio termin montażu mebli.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy