##### Załącznik nr 6.3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii

– II etap”

Przedmiot: 	REGAŁ Z KOSZAMI -  3 kpl

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2017

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/ NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał listwowy z koszami w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Regał o wysokości 1800 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Na listwach ściennych zamocowane haczyki, umożliwiające zamocowanie koszy. | TAK |  |
| 4 | Regał wyposażony w 4 kosze, w tym: - kosz z wycięciem o wymiarach 580x285x260 mm-2 szt. - kosz o wymiarach: 580x285x130 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy. | TAK, podać |  |

Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.  Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

W przypadku niewykończenia pomieszczeń przez Generalnego Wykonawcę inwestycji Zamawiający sporządzi protokół podpisany przez Obie Strony wydłużający odpowiednio termin montażu mebli.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy