Załącznik nr 7 do SIWZ

GWARANCJA I SERWIS - WYMAGANIA

Przedmiot przetargu: „Ambulans neonatologiczny typu C wraz z wyposażeniem”.

Producent / Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marka, model ,typ: ……………………………………

Rok produkcji:  2017 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p. | Parametr / Warunek Graniczny | Odpowiedź Wykonawcy/ Podać oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| Pojazd (samochód) bazowy |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy. |  |
| 2 | Okres gwarancji na perforację min. 10 lat. |  |
| 3 | Okres gwarancji mechanicznej (bez limitu kilometrów) min. 36 m-cy. |  |
| 4 | Okres gwarancji na części zamienne do urządzenia min. 12 m-cy lub zgodny z okresem gwarancyjnym. |  |
| 5 | Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii do 2 dni roboczych. |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy 14 dni kalendarzowych. |  |
| 7 | Minimalny okres, o który przedłuża się gwarancję w przypadku naprawy – 1 dzień. |  |
| 8 | Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 7 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. |  |
| 9 | Wykonanie minimum 1 przeglądu serwisowego w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. |  |
| 10 | Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (podać adres). |  |
| Urządzenia medyczne |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy. |  |
| 2 | Okres gwarancji na czujniki, kable, mankiety 12 m-cy. |  |
| 3 | Okres gwarancji na części zamienne min. 12 m-cy lub zgodny z okresem gwarancyjnym. |  |
| 4 | Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii do 2 dni roboczych. |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy 14 dni kalendarzowych oraz urządzenie zastępcze o takich samych parametrach lub wyższych w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 3 dni od momentu przystąpienia do naprawy. |  |
| 6 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowe – max. 3 (w przypadku tej samej części). |  |
| 8 | Minimalny okres, o który przedłuża się gwarancję przypadku naprawy – 1 dzień. |  |
| 9 | Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 7 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. |  |
| 10 | Wykonanie bezpłatnie minimum 1 przeglądu serwisowego pod koniec każdego roku eksploatacji (łącznie dwóch w ciągu 2 lat) w okresie gwarancyjnym lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 11 | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w pierwszym roku okresu pogwarancyjnego (zgodnie z zaleceniami producenta) zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. |  |
| 12 | Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (podać adres). |  |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy